# Product Vision

## Система мониторинга и оповещения о состоянии бойлеров

### 1. Видение продукта (Vision Statement)

Создать масштабируемую, отказоустойчивую и надежную платформу мониторинга бойлеров, которая в реальном времени собирает показания датчиков, автоматически выявляет аномалии и оперативно уведомляет ответственные системы или персонал, предотвращая аварии, простой оборудования и финансовые потери.

### 2. Проблема

В системах теплоснабжения и промышленного оборудования:

- Аномалии (перегрев, превышение давления) могут привести к авариям.

- Ручной контроль показаний невозможен в режиме 24/7.

- Отсутствие централизованного мониторинга усложняет диагностику.

- Задержка уведомлений увеличивает риски ущерба.

### 3. Целевая аудитория

- Эксплуатирующие организации (ЖКХ, ТЭЦ, котельные).

- Промышленные предприятия.

- DevOps/IT-подразделения, обслуживающие IoT-инфраструктуру.

- Инженеры по эксплуатации оборудования.

### 4. Ценность продукта

Система обеспечивает:

- Автоматический сбор данных от датчиков.

- Мгновенное обнаружение критических отклонений при большом потоке данных.

- Автоматическую отправку уведомлений.

- Хранение истории показаний для анализа.

### 5. Ключевые возможности

- Приём телеметрии через HTTP.

- Централизованное хранение данных (кластерная БД).

- Автоматический анализ на аномалии.

- Публикация событий в брокер сообщений.

- Масштабируемый сервис уведомлений.

- Горизонтальное масштабирование всех сервисов.

- Высокая отказоустойчивость.

### 6. Конкурентное преимущество

- Микросервисная архитектура.

- Горизонтальная масштабируемость.

- Использование распределённой СУБД (например, CockroachDB).

- Асинхронная обработка событий.

- Готовность к высоким нагрузкам и росту числа датчиков.

Функциональные требования

## 1. Требования к приему данных

- Система должна принимать показания датчиков бойлеров по HTTP.

- Система должна валидировать входящие данные.

- Система должна отклонять некорректные запросы с кодом ошибки.

- Система должна поддерживать одновременный приём данных от нескольких датчиков.

- Система должна логировать все входящие запросы.

## 2. Требования к хранению данных

- Система должна сохранять показания датчиков в базе данных.

- Система должна хранить:

  - идентификатор датчика

  - время измерения

  - температуру

  - давление

- Система должна обеспечивать возможность получения истории показаний по датчику.

- Система должна обеспечивать CRUD-операции над данными показаний.

## 3. Требования к обнаружению аномалий

- Система должна анализировать поступающие показания на наличие аномалий.

- Система должна определять аномалию при превышении допустимых порогов.

- Система должна фиксировать факт обнаружения аномалии.

- Система должна формировать событие об аномалии.

## 4. Требования к публикации событий

- При обнаружении аномалии система должна публиковать событие в брокер сообщений.

- Событие должно содержать:

  - идентификатор датчика

  - тип аномалии

  - значение показателя

  - время события

- Система должна гарантировать, что событие публикуется не более одного раза для одной аномалии

## 5. Требования к сервису уведомлений

- Сервис уведомлений должен подписываться на события об аномалиях.

- Сервис должен обрабатывать входящие события.

- Сервис должен отправлять уведомление во внешние системы.

- Сервис должен логировать факт отправки уведомления.

- При ошибке отправки сервис должен повторить попытку.

# Нефункциональные требования

## 1. Требования к производительности

1.1. Пропускная способность

- Система должна поддерживать прием не менее 10к запросов в секунду.

- Система должна масштабироваться горизонтально за счет увеличения количества реплик CRUD-сервиса и сервиса уведомлений.

1.2. Время отклика

- 95% HTTP-запросов должны обрабатываться не более чем за 300 мс.

- Время публикации события об аномалии в брокер не должно превышать 5с после сохранения данных.

1.3. Обработка очереди сообщений

- Сервис уведомлений должен обрабатывать входящие события с задержкой не более 10 секунд при штатной нагрузке.

## 2. Требования к масштабируемости

2.1. Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование:

- CRUD-сервиса (stateless-реплики).

- Сервиса уведомлений.

- надо ли масштабировать nginx? Уточнить!

- как обеспечить, чтобы брокер не падал

2.2. База данных Cockroach DB должна быть развернута в кластерном режиме и обеспечивать автоматическое распределение нагрузки на реплики.

## 3. Требования к отказоустойчивости

3.1. Отказ сервисов

- Отказ одной или нескольких реплик CRUD-сервиса не должен приводить к полной недоступности системы.

- Отказ одной реплики сервиса уведомлений не должен приводить к потере сообщений.

3.2. Отказ базы данных

- Кластер Cockroach DB должен обеспечивать репликацию данных.

- Потеря одного узла БД не должна приводить к потере данных.

3.3. Отказ брокера сообщений

- При временной недоступности брокера публикация событий должна быть повторена.

- События не должны теряться при сбоях сети.

3.4. Идемпотентность

- Повторная доставка сообщения не должна приводить к дублирующим уведомлениям.

- CRUD-операции должны быть идемпотентными при повторной отправке запроса (если это применимо).

## 5. Требования к наблюдаемости (Observability)

5.1. Все сервисы должны вести структурированное логирование.

5.2. Должны собираться метрики

- количество входящих запросов,

- время отклика,

- количество аномалий,

- количество отправленных уведомлений,

- количество ошибок.

5.3. Должна быть реализована централизованная система логирования.

5.4. Должна быть реализована распределенная трассировка запросов между:
 nginx → CRUD → БД → брокер → сервис уведомлений.

## 7. Требования к поддерживаемости

7.1. Сервисы должны быть контейнеризированы (например, Docker).

7.2. Конфигурация должна быть вынесена во внешние переменные окружения.

7.3. Код должен соответствовать принятым стандартам качества и покрываться автоматическими тестами.

# Диаграммы C4